2. pielikums

nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlases kārtībai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģ. Nr.)

piedāvājam nomāt nekustamo īpašumu LZP vajadzībām Rīgas vecpilsētas (Vecrīgas) teritorijā (kuras robežas veido Kr. Valdemāra iela, Z. A. Meierovica bulvāris, Aspazijas bulvāris, 13. janvāra iela un 11. novembra krastmala) atbilstoši šādām LZP nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma atlases kārtības, obligātajām (minimālajām) prasībām un saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

Vispārīgās prasības

1.tabula

| Nr. p.k. | Vēlamajam Nomas objektam izvirzītās obligātās (minimālās) prasības | Pretendenta piedāvātais (pretendents1 aizpilda katru aili) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta Rīgas vecpilsētas (Vecrīgas) teritorijā, kuras robežas veido Kr. Valdemāra iela, Z. A. Meierovica bulvāris, Aspazijas bulvāris, 13. janvāra iela un 11. novembra krastmala. |  |
| 2. | Nomas objekta lietošanas mērķis: biroja telpas LZP darbības nodrošināšanai. |  |
| 3. | Paredzamais nomas līguma termiņš un nosacījumi Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 5 (pieciem) gadiem, t.i., no 2026. gada 15. septembra līdz 2031. gada 14. septembrim. |  |
| 4. | Nepieciešamā kopējā platība Kopējā nepieciešamā platība biroja telpām aptuveni 900 m2 līdz 1000 m2, tajā skaitā: - Darba telpa/-as 92 (deviņdesmit divu) darba vietu ierīkošanai ar kopējo platību no 700 m2 līdz 800 m2. Darba vietām pārsvarā (aptuveni 50 -60%) jābūt izvietotām atsevišķos darba kabinetos. Piedāvātais Nomas objekts nedrīkst būt kopstrādes (coworking), koplietošanas biroja vai cita veida telpu risinājums, kurā darba vietas tiek izmantotas kopīgi ar trešajām personām. Piedāvātajām telpām jābūt nodalītām un ekskluzīvā LZP lietošanā visā nomas līguma darbības laikā. Atvērta tipa biroja (open office) risinājumi pieļaujami tikai daļēji un atsevišķu struktūrvienību vajadzībām; - Serveru telpas vēlamā platība ~10 m2. Serveru telpai jābūt fiziski nodalītai, slēdzamai, aprīkotai ar klimata kontroles vai kondicionēšanas sistēmu un iespējai nodrošināt elektronisko sakaru operatoru pieslēgumus. Gadījumā, ja piedāvātajā nekustamajā īpašumā ir serveru telpa, kuru ir iespējams izmantot, tad nav nepieciešams piedāvāt atsevišķu serveru telpu; - Darbinieku vajadzībām jābūt nodrošinātām vismaz trijām virtuvēm vai vairākām nodalītām virtuvju zonām un atpūtas telpai. - vismaz 2 (divas) sapulču/sanāksmju telpas, no kurām viena paredzēta ne mazāk kā 60 personām, bet otra ne mazāk kā 20 personām. Sapulču telpām jābūt ar dabisko apgaismojumu vai mehānisku ventilācijas sistēmu, kas nodrošina nepārtrauktu gaisa apmaiņu. Sapulču telpām jābūt ar pietiekamu skaņas izolāciju konfidenciālu sanāksmju un attālināto sanāksmju organizēšanai.; - arhīva telpa dokumentu glabāšanai ar aptuveno platību 20 m² līdz 30 m². Arhīva telpai jābūt sausai, slēdzamai, nodrošinātai ar ventilāciju, piemērotai dokumentu ilgstošai glabāšanai.; - saimniecības telpa inventāra, biroja materiālu un saimniecības preču glabāšanai ar aptuveno platību 10 m² līdz 20 m² (var būt apvienota ar koridoru, kur tiek paredzēts iebūvēta skapja risinājums);; - sanitārās telpas (tualetes), kuru skaits un aprīkojums atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un kurās ir nodrošinātas vismaz 5 (līdz 6) tualešu kabīnes, vismaz 5 (līdz 6) izlietnes; - citas koplietošanas telpas, kas nepieciešamas biroja funkciju nodrošināšanai. |  |
| 5. | Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis: Īpašuma tehniskajam stāvoklim ir jābūt labam (steidzami nav jāveic kapitālais vai kosmētiskais remonts) un jāatbilst Ministru kabineta 2009. gada 28. aprīļa noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasībām. Nomātajām telpām jābūt pastāvīgi nodrošinātām ar kanalizācijas, ūdensapgādes, apkures, ventilācijas un ar gaisa kondicionēšanas sistēmām. Jāveic sistēmu apkopi un remontdarbus. Darba kabinetiem, sapulču telpām un pārrunu telpām jānodrošina skaņas izolācija, kas ļauj organizēt darba sanāksmes un telefonsarunas, netraucējot citus telpu lietotājus. Darba telpās ir jābūt veiktam kosmētiskajam remontam (sienu krāsošana, grīdas seguma atjaunošana u.c.) nepieciešamie darbi. Darba telpu sienām un griestiem jābūt bez plaisām un bez vizuāli redzama nolietojuma. Telpās grīdas segums bez redzama nolietojuma. Darba telpās linolejs/parkets/lamināts/vinils/paklājs/flīzes, sanitārajos mezglos flīzes. Veicot biroja telpu uzlabošanas darbus ar Iznomātāju vēlams saskaņot apdares materiālus (piemēram, grīdas segumu, krāsas, vājstrāvu un elektrobarošanas tīklu pieslēguma vietas) un telpu apgaismojuma izvietojumu. Darba telpām ir jābūt aprīkotām ar gaismekļiem. Logiem telpās jābūt aprīkotiem ar žalūzijām. Darba kabinetos un sapulču telpās vēlams nodrošināt dabisko apgaismojumu. Telpas bez logiem pieļaujamas tikai serveru telpām, arhīva telpām, sanitārajiem mezgliem un saimniecības telpām. Katrā darba kabinetā jābūt vismaz 1 (vienam) veramam logam vai atbilstošai ventilācijai, lai nodrošinātu dabisku gaisa apmaiņu. Sapulču telpās, kurās paredzēta vairāk nekā 10 personu uzturēšanās, jābūt nodrošinātai mehāniskai ventilācijai un gaisa dzesēšanas iespējai. Nodarbināto darba vietās (virs biroja galda) apgaismojuma minimālais līmenis vismaz 500 luksi diennakts tumšajā laikā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 28. aprīļa noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2.pielikuma prasībām. Telpām jābūt nodrošinātām ar elektroapgādi, kas ir pietiekama LZP biroja funkciju nodrošināšanai, tajā skaitā datortehnikas, serveru, biroja tehnikas, ventilācijas, kondicionēšanas un citu inženiersistēmu nepārtrauktai darbībai. Telpām jābūt aprīkotām ar ugunsdrošības un tehniskās apsardzes signalizāciju, nodrošinot sistēmu uzturēšanu tehniskā kārtībā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Iznomātājam jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtu novietošanai un lokālā telekomunikāciju tīkla esamība un uzturēšana. Darba telpām, sapulču telpām un serveru telpai jābūt aprīkotām vai jābūt iespējai tās aprīkot ar kontrolētas piekļuves risinājumiem (atslēgām, pieejas kartēm, kodiem vai citiem piekļuves kontroles līdzekļiem). Iznomātājs nodrošina telpas un ēkai pieguļošo teritoriju ar nepieciešamajām drošības zīmēm. Iznomātājam jānodrošina visi Nomnieka noteiktie ēkas apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi atbilstoši Kārtībā izvirzītajām prasībām. Iznomātājs ir atbildīgs par ugunsdrošības prasībām objekta telpās un teritorijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Telpām jābūt aprīkotām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |  |
| 6. | Nomas maksā ietilpst: Telpu nomas maksa, ēkas remontmeistara, santehniķa, elektriķa, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, elektroapgādes sistēmas uzraudzība, ēkas apdrošināšanas, administrācijas izdevumi, kā arī visi ar Telpu un to uzturēšanu saistītie nodokļi un nodevas, izņemot nekustamā īpašuma nodokli, kuru Nomnieks sedz atsevišķi. |  |
|  | Apsaimniekošanas maksā ietilpst: Tehniskās specifikācijas 2.tabulas “Apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības” 5.1.pozīcija līdz 5.9.pozīcija (ieskaitot)”. |  |

1 - aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.

Apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības

2.tabula

| Nr. p.k. | Apsaimniekošanas pasākuma veids | Atzīme par nodrošināšanu, darbu periodiskums | Pretendenta piedāvātais (pretendents2 aizpilda katru aili) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkure, ūdensapgāde un kanalizācijas sistēma |  |  |
| 1.1. | Darba telpu mikroklimata nodrošināšana atbilstoši saistošo spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tajā skaitā Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” noteiktajam, tajā skaitā prasību nodrošināšana attiecībā uz apgaismojumu. | katru darba dienu |  |
| 1.2. | Kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšana | pastāvīgi |  |
| 1.3. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšana | pastāvīgi |  |
| 1.4. | Siltā un aukstā ūdens nodrošināšana | pastāvīgi |  |
| 1.5. | Siltumapgādes (apkures) nodrošināšana apkures sezonā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot darba telpās normatīvajiem aktiem atbilstošu gaisa temperatūru | pastāvīgi apkures sezonā |  |
| 2. | Elektroapgāde |  |  |
| 2.1. | Koplietošanas un darba telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. pārbaude | 1 reizi gadā (iesniedzot pārbaudes aktu) |  |
| 2.2. | Bojāto koplietošanas un darba telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. nomaiņa | pēc nepieciešamības |  |
| 2.3. | Elektroapgādes sistēmas uzturēšana tehniskā kārtībā, remonts, un spēkā esošajos saistošajos normatīvajos aktos noteikto periodisko mērījumu veikšana, tajā skaitā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām | pastāvīgi |  |
| 2.4. | Periodisko zemējuma pretestības mērījumu veikšana atbilstoši spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām | pastāvīgi |  |
| 3. | Ugunsdrošība |  |  |
| 3.1. | Ugunsdzēsības līdzekļu nodrošinājums un to uzturēšana darba kārtībā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tajā skaitā, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 9.nodaļas -“Ugunsdzēsības līdzekļi” prasībām | pastāvīgi |  |
| 3.2. | Evakuācijas plānu izstrāde - izgatavošana, izvietošana un uzturēšana atbilstoši saistošo spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tajā skaitā, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un šo noteikumu 1.pielikuma u.c. normatīvo aktu prasībām | pastāvīgi |  |
| 3.3. | Informatīvās drošības zīmes un signālkrāsojums atbilstoši saistošo spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tajā skaitā, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 7.nodaļai “Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums”, Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” u.c. normatīvo aktu prasībām | pastāvīgi |  |
| 3.4. | Ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu (ugunsdzēsības ūdensapgādes, ugunsaizsardzības sistēmu, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskas ugunsgrēka izziņošanas sistēmas) uzturēšana darba kārtībā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām | pastāvīgi |  |
| 3.5. | Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde | pastāvīgi |  |
| 3.6. | LZP nodarbināto instruktāža ugunsdrošībā un praktiskā apmācībā “Rīcība ugunsgrēka gadījumā” atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām | 1 reizi gadā |  |
| 4. | Gaisa ventilācijas sistēma |  |  |
| 4.1. | Ēkas ventilācijas sistēmas uzturēšana darba kārtībā, pārbaude, apkope un, nepieciešamības gadījumā, remonts. | pastāvīgi |  |
| 4.2. | Periodisko pārbaužu veikšana atbilstoši spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. | pastāvīgi |  |
| 5. | Apsaimniekošana un teritorijas uzturēšana |  |  |
| 5.1. | Koplietošanas telpu (gaiteņu, vestibilu, kāpņu telpu, liftu zonu, sanitāro mezglu) uzkopšana | katru darba dienu |  |
| 5.2. | Ēkai pieguļošās teritorijas uzturēšana, tajā skaitā celiņu, piebrauktuvju un ieeju uzkopšana | pastāvīgi |  |
| 5.3. | Sniega tīrīšana, pretslīdes materiālu kaisīšana un lapu savākšana atbilstoši sezonai | pēc nepieciešamības |  |
| 5.4. | Sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas organizēšana | pastāvīgi |  |
| 5.5. | Ēkas koplietošanas telpu un teritorijas apgaismojuma uzturēšana darba kārtībā | pastāvīgi |  |
| 5.6. | Ēkas koplietošanas telpu tehniskā uzturēšana un nelielu bojājumu novēršana | pēc nepieciešamības |  |
| 5.7. | Operatīva reaģēšana avārijas situācijās (elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas vai citu inženiertīklu bojājumu gadījumā) | 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā |  |
| 5.8. | Valsts karoga izvietošanas vietas uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām | pastāvīgi |  |
| 5.9. | Ēkas un pieguļošās teritorijas sanitārā, vizuālā un tehniskā stāvokļa nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām | pastāvīgi |  |

2 - aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.